阳环（春）建审〔2021〕18号

阳江市生态环境局阳春分局关于阳春市固体废弃物处理中心填埋气综合利用发电项目

环境影响报告表的批复

阳春市环创新能源有限公司：

你单位报批的《阳春市固体废弃物处理中心填埋气综合利

用发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 阳春市固体废弃物处理中心填埋气综合利用发电项目（以下简称项目）位于阳江市阳春市岗美镇那漠村委会灵山村石茎（阳春市固体废物处理中心内），中心地理位置坐标：E111°40′56.598″，N22°0′52.708″。项目总投资为1642万元，其中环保投资为300万元。项目占地面积1825m2，总建筑面积1500m2，主要建设内容包括：发电机厂房、预处理系统、配电控制室、综合管网及其他辅助工程的建设。项目建设1套4000m3/h填埋气收集预处理系统，收集阳春市生活垃圾卫生填埋场（第一期工程）对空排放的填埋气进行发电利用，发电机组总装机容量为2.5MW（5台500kW发电机组），为静音集装箱式沼气发电机组，采用专线并网。

项目劳动定员16人，不在本项目内食宿，年工作300天，实行3班制，每班8小时。

二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于阳春市固体废弃物处理中心填埋气综合利用发电项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2021〕61号）认为，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经我分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的发电机组燃烧废气经处理后再通过15m排气筒直接排放。排放废气中的二氧化硫、颗粒物须达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中“其他气体燃料燃气轮机”的相关标准（即SO2≦100mg/m3，颗粒物≦10mg/m3），氮氧化物须达到《广东省环境保护厅对广州市环保局关于生活垃圾填埋气发电机组烟气氮氧化物排放要求请示的复函》（粤环函[2014]1001号）的排放限值（即NOx≦450mg/m3）。

项目SO2、NOx排放量应分别控制在5.332t/a、23.226t/a以内。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的浓盐水用于填埋场区洒水降尘，预处理系统产生的冷凝水和生活污水经收集后通过管道进入垃圾填埋场渗滤液处理系统进行处理，处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中的表2标准后回用于厂区洒水抑尘，不外排。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，确保项目边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾统一收集后送至垃圾填埋区填埋处理；过滤器更换滤芯收集后由厂家定期回收，危险废物为废机油、含油废棉纱和含油废手套委托有相应危废资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，取得排污许可证。

阳江市生态环境局阳春分局

2021年6月9日