阳环（春）建审〔2022〕9号

阳江市生态环境局关于阳春市永投新能源有限公司阳春市开口石风电项目环境影响报告表的批复

阳春市永投新能源有限公司：

你单位报批的《阳春市永投新能源有限公司阳春市开口石风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳春市永宁镇信蓬村北侧山地，风电场场址中心坐标为111度35分46.68秒，22度11分36.50秒，总体占地约5800m2，装机容量为60MW，拟安装5台6MW风力发电机组和6台5.0MW的风力发电机组，风电机组通过35kV线缆接入现有回头龙风电场升压站，不新建升压站。项目总投资31973.43万元，其中环保投资234.2万元。项目施工期平均施工人员180人/d，高峰人数240人/d。

- 根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一） 严格落实生态环境保护措施。项目施工会产生一定量的水土流失，须认真落实水土保持方案和环境影响报告表中水土保持的相关措施，采用截水沟、排水沟、及时补充绿化等工程防护措施进行防护。规范施工作业带，规范施工临时道路，最大限度地减少工程施工造成的水土流失，减少对植被的破坏；制定植被恢复措施，按施工设计方案进行绿化，将对周围的生态环境影响降到最低。

- （二）严格落实大气污染防治措施。项目通过对施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施对施工扬尘进行抑制；施工现场装卸物料采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染；及时清运工程渣土，不能及时清运的，采用密闭式防尘网遮盖；运输车废气，则注意车辆维修保养，减少尾气排放。施工期大气污染物排放须满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段的二级标准。

- （三）严格落实水污染防治措施。施工期对施工场地机械设备、运输车辆冲洗的废水，采用隔油、沉淀措施达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)后回用于施工场地降尘，不外排;营运期项目产生的生活污水依托现有回头龙升压站三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中的旱地作物灌溉水质标准后，回用于风电场内绿化和附近林地的灌溉，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目营运期噪声源降噪措施采取风机选用低噪声设备、严格管理制度、加强对噪声设备的维护和保养、隔音、距离衰减，厂界执行《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T1084-2008）2类区域标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。营运期生产过程中产生的危险废物为废机油，收集后交资质单位处理；生活垃圾交环卫部门清运。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

阳江市生态环境局

2022年9月9日