阳环（春）建审〔2021〕19号

阳江市生态环境局关于阳春市石菉铜矿尾矿库

（宝鸡仔尾矿库）生态修复（第一阶段）

环境影响报告表的批复

阳春金同工贸有限责任公司：

你单位报批的《阳春市石菉铜矿尾矿库（宝鸡仔尾矿库）生态修复（第一阶段）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳春市马水镇石菉铜矿尾矿库（宝鸡仔尾矿库）西侧截水沟外空地，中心地理坐标为东经111度38分36.009秒，北纬22度8分11.008秒。项目总投资804.5万元，其中环保投资804.5万元。石菉铜矿尾矿库（又称宝鸡仔尾矿库）建于1969年，1970年建成并投入使用。1998年矿山由于次生矿资源枯竭而停止生产，尾矿库处于停用状态。宝鸡仔尾矿库堆场矿物（尾砂，矿种为铜矿）在露天日晒雨淋条件下，使得因第三方回采酸浸工艺而酸化严重的尾砂在氧化、淋溶作用下产生重金属酸性渗出液，仅经简单的自然沉淀后排入周边水体罂煲河，存在重金属超标等问题。罂煲河是漠阳江的一级支流，作为当地的农田灌溉水源，库区的废水不但一定程度上影响到马水镇人民群众的用水安全，同时也危及到下游流域人民群众用水安全，为解决历史遗留问题，因此须通过本项目的实施，使尾矿库外排水达标排放，有效保障马水镇及下游区域人民群众的用水安全。项目主要对阳春市石菉铜矿尾矿库的积水（溢流水、渗滤液等外排废水）进行处理，废水处理站总设计处理规模为850m3/d。项目废水处理站的达标尾水沿尾矿库现有排水管涵（由316m排水沟+110m管道组成），经现有排放口排入无名排水渠最终汇入罂煲河。排污口论证设置不属于本项目环评审批范围，排污口论证工作应迅速进行。

阳春市石菉铜矿尾矿库现有劳动人员15人，本项目不新增劳动定员，由阳春市石菉铜矿尾矿库现有劳动人员内部调配，因尾矿库外排水仅为雨天产生的溢流水、渗滤液等积水，按阳春市雨季和积水情况，废水处理站年工作时间约300天。本项目采用三班制，每班工作8小时。

二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于阳春市石菉铜矿尾矿库（宝鸡仔尾矿库）生态修复（第一阶段）环境影响报告表

评估意见的函》（阳环技〔2021〕63号）认为，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，从环境影响的角度看，项目建设有利于减少石菉铜矿尾矿库尾水对受纳水体环境的影响。经我分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查，你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目污水处理站的达标尾水沿尾矿库现有排水管涵（由316m排水沟+110m管道组成），经现有排放口排入无名排水渠最终汇入罂煲河。项目出水水质总铊须达到广东省地方标准《工业废水铊污染物排放标准》（DB 441989-2017）第二时段标准，其余指标须达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及2013年修改单中较严者以及出水设计水质要求。

- 项目最大废水排放量为850m3/d，其中CODCr排放量为15.300t/a，NH3 -N排放量为2.040t/a，总锰排放量为0.510t/a，总锌排放量为0.384t/a，总铜排放量为0.129t/a，总镍排放量为0.129t/a，总砷排放量为0.129t/a，总铅排放量为0.129t/a，总镉排放量为0.027t/a，总铬排放量为0.384t/a，总铊排放量为0.0006t/a。

- （二）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，确保项目边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（三）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。污水处理站产生的污泥应按国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2019)和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别，根据鉴别结果进行处置。如鉴别结果属于危险废物应交由有资质单位处置，如鉴别结果不属于危险废物则送污泥浓缩池处理后，在石菉铜矿尾矿库（宝鸡仔尾矿库）规范暂存，最终委托有能力的单位处置。项目产生的废药剂包装袋交由专业回收公司回收处理；对废水处理设施进行定期维修时产生废弃的含油抹布属于危险废物HW49其他废物，危险废物代码为900-041-49，应经分类收集后交由有资质单位处置。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，取得排污许可证。

阳江市生态环境局阳春分局

2021年6月15日